## Sheet1
Rain Gauge calibration 26 November 2023
Roelof Rietbroek
volume	Tips (manual count)	Tips (digitally counted)
100	32
100	29
100	27
100	26
100	31
500	145	145
		Volume/per tip (ml/tip)	3,44827586206897
		mm/m2/tip	0,343839078137829
Bucket Area Diameter (cm)
11,3
Bucket Area in m2
0,010028749148422